PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FSE

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

Avviso : “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Prot. N. 11022 del 06/11/2018                                                                             Corigliano Rossano (CS)

Avviso Pubblico Di Manifestazione Di Interesse Realizzazione Progetto

Titolo Progetto : “Laboratorio di Sistemi di coltivazioni innovativi in agricoltura”

Codice Nazionale del Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-18

CUP:  I88G18000160007

Laboratorio di Sistemi di coltivazioni innovativi in agricoltura – CIG : 76641500A9

Piccoli Adattamenti Edilizi – CIG : Z5625998BD

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR, azione 10.8.1: ‘‘Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave”,  per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, Sotto-azione 10.8.1.B2  – Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali

Il Dirigente scolastico

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale ,para-concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

VISTO	l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola - Competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ) e successive note di correzione e precisazione – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” per le sotto-azioni “10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e “10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”

VISTA 	la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”2014-2020.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Sotto-azione 10.8.1.B2  – Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali

VISTA 	la delibera n.3 prot. 2948del Consiglio di Istituto della seduta del 06/03/2018;

VISTO 	il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 5933 del 17-05-2018 delle somme ammesse al finanziamento

VISTO 	il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)

RILEVATA	l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

VISTA 	la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 11020  del 06/11/2018 relativa all’avvio di  indagine di  mercato mediante Avviso Pubblico di  Manifestazione di  Interesse per l’individuazione degli  Operatori  Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016.

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura dei seguenti beni e servizi:

Modulo : certificazione dell’olio di oliva di qualità.

- Minifrantoio

- Spettrofotometro. Oxitester junior più modulo polifenoli totali e indice stabilità

- Kit reattivi spettrofotometro (100+100+100)

Modulo : Estrattore A Vuoto Di Oli Essenziali

- Estrattore oli essenziali

Modulo: Laboratorio agricoltura precisione

Laboratorio di Agricoltura di precisione con i droni

- Drone per l’agricoltura di precisione dotato di  fotocamera grandangolare da 14 megapixel, Video: 1080p Full HD e camera multi spettrale integrata

- Drone con relativo skycontroller, dotato di camera termica e relativo software

- Kit Software di fotogrammetria automatica  (tipo  pix4d mapper pro ) Licenza Perpetua  e di Agricoltura di Precisione tramite analisi di foto multispettrali Licenza Perpetua

- tablet

- pc master

- postazioni pc

- pc controllo serre

- monitor interattivo multi-touch da 55” + carrello

- Computer portatile

- Stampante a3 laser a colori

- server

- Software per generare e gestire contenuti multimediali riferiti a codici Qr 8

- stampante a trasferimemto termico per qr code

- scrivanie 160x80x72

- sedie

- Inizializzazione software e formazione

Laboratorio di Agricoltura serra domotica

- Computer di controllo climatico per una serra con 2 settori indipendenti, completo di sensori esterni meteo montati su supporto da palo (temperatura, luminosità, velocità e direzione vento e presenza di pioggia) e dei sensori interni per i 2 settori (temperatura e umidità relativa ambiente, grado di bagnatura del terreno) e del software di base e applicativo per le seguenti funzioni:

- Controllo aperture di colmo in funzione di temperatura, umidità, velocità e direzione vento e presenza pioggia.

- Controllo Riscaldamento aereo on/off (aerotermi) in funzione della temperatura e dell'umidità. Durante il giorno la temperatura del riscaldamento può essere proporzionale alla luminosità, mentre nel periodo notte, può essere influenzata dalla somma della luminosità del giorno precedente.

- Deumidificazione con azionamento coordinato di aperture col  mi e riscaldamento.

- Cooling System in funzione della temperatura e dell'umidità ambiente. Due stadi di temperatura: solo ventole e ventole+pompa. La pompa di bagnatura del pannello viene avviata già al primo stadio se l’umidità è molto bassa, ma viene arrestata se l’umidità supera un valore programmabile.

- FOG System in funzione di temperatura e umidità ambiente.

- Irrigazione con possibile gestione di 2 elettrovalvole (EV) per ogni settore. Sono previsti 2 programmi per ogni settore. In ogni programma possono essere inserite entrambe le EV, attivate in sequenza, ciascuna col proprio tempo in minuti e secondi o una sola EV. Ogni programma potrà essere attivato in 3 orari giornalieri oppure per somma luce (integratore solare) oppure in funzione della misura del grado di bagnatura del substrato di coltivazione da parte di apposite sonde di bagnatura del terreno.

- Allarmi su temperatura e umidità ambiente di ogni settore.

- Stazione di rilevamento valori climatici da montare sopra la struttura con apposito palo.

- Software di supervisione degli impianti della serra posto nel laboratorio di agricoltura e connesso ad internet  ubicato nei locali dell’Istituto tecnico agrario. Il software dovrà eseguire  le seguenti funzioni:

- Visualizzazione in tempo reale di tutte le misure interne ed esterne dei sensori e dello stato dei comandi su sinottico di ogni settore della serra..

- Memorizzazione su disco delle misure effettuate dalle sonde (archivio storico) e loro visualizzazione su grafici giornalieri, settimanali e mensili o sotto forma di tabelle compatibili coi principali fogli elettronici, tipo EXCEL.

- Memorizzazione in archivio storico delle attivazioni e cessazioni dei vari allarmi sulle misure interne.

- Programmare il computer di controllo climatico

- Intervenire sui comandi dei sistemi in caso di allarmi

Modulo :  Piccoli adattamenti edilizi per l’automazione serra e

a) sostituzione  dei sistemi analogici di controllo e gestione di una serra  con sistemi digitali.

b)  lavori di ripristino strutture e  adeguamento impianti esistenti.

Stato di fatto:

I lavori devono essere effettuati su una serra già esistente ubicata negli orti didattici del nostro Istituto. La serra  è realizzata con struttura portante in acciaio zincato, pareti  e copertura in policarbonato. Si sviluppa su una superficie di  circa 435 metri quadrati divisa in tre navate con copertura a doppia falda. Sono presenti sei colmi mobili motorizzati, due per ogni navata. La serra è divisa in due settori indipendenti.  La prima navata, pavimentata in cls è dotata di due bancali di coltura in alluminio delle dimensioni di m 2 x 20,3 m ed è separata dalle restanti due navate, che insistono su terreno di coltura libero, da un tramezzo in policarbonato. Le due aree sono comunicanti tramite due porte scorrevoli.  Ogni navata ha un accesso autonomo posto sul lato sud  consistente in una doppia porta scorrevole.

Si allegano elaborati grafici della struttura in scala 1: 100 e 1: 50

Nella serra sono presenti i seguenti sistemi e impianti da mettere in funzione e collegare ai nuovi software ed hardware che saranno forniti.

- Colmi mobili motorizzati. Sei motori con pulegge e cremagliere consentono di aprire e chiudere i colmi. Il sistema è dotato di finecorsa elettromeccanici.

- Cooling System: un sistema fan and pad  composto da ventilatori posti sul lato sud della serra(2 per ogni navata) e pannelli di cellulosa installati sulla parete opposta della serra.

- Il sistema è dotato di apposita cisterna connessa alla rete idrica con valvola di riempimento automatico con galleggiante.

- Gli estrattori d’aria (ventilatori) sono integri è funzionanti mentre i pannelli di cellulosa si sono deteriorati col tempo. Si è deciso di sostituire i pannelli di cellulosa con relativa cornice, pompa, ed ogni altro componente necessario al suo funzionamento solo per la parete nord della prima navata per una superficie di 12,60 metri quadri totali ( 6 x 2,10).Lo spessore di pannelli di cellulosa è di 10 cm. I restanti 26 metri quadri  circa dovranno essere integrati con gli stessi pannelli di policarbonato trasparente delle pareti della serre ovvero onduline.

- FOG SYSTEM presente solo nella prima navata della serra: è un sistema di nebulizzazione dell’acqua composto da una pompa al alta pressione, un filtro per l’acqua e un circuito sospeso in senso longitudinale con ugelli metallici. Il sistema è funzionante ma necessita della sostituzione del filtro e di una pulizia degli ugelli.

- Sistema di riscaldamento con  2 aerotermi sospesi  dotato di bruciatore a gas e ventole

- Sistema di irrigazione: consiste in una tubazione aerea fissa in pvc e metallo con spruzzatori con 4 elettrovalvole di apertura e chiusura

Materiale da sostituire per il ripristino:

- Pannello di cellulosa per cooling system di metri quadrati  12,6  (BATTERIA COOLING CON MISURA: 6m X 2,1m X 0,10 m) composto da:CANALINA INFERIORE,CANALINA SUPERIORE ,COPERCHIO 100mm -  CHIUSURA LATERALE ,TAPPO NORMALE SP.,GIUNTO, MENSOLA, BOCCHETTONE RECUPERO ACQUA CANALINA INFER.,PANNELLO DISTRIBUTORE 6 MT,PAD COOLING STAR-COOL MISURA:cm 600X cm210x cm10.

- Pompa per cooling system prevalenza mt 4

- Metri quadri  90 Onduline pilicarbonato trasparente per sostituzione parti mancanti o deteriorate.

- Metri quadri 10  di policarbonato alveolare spessore 1 cm per ripristino parte colmo mobile il tetto.

- N°  4   elettrovalvole

Materiale da acquistare e opere da eseguire:

Dispositivi per  l’automazione e la gestione degli impianti della serra:

- Collegamento via cavo o in modalità wireless o altro  tra il computer di controllo climatico e una postazione PC. A tale scopo si precisa che la serra dista in linea d’aria diretta dal laboratorio della scuola 120 metri circa e che entrambe le costruzioni insistono sulla medesima proprietà della scuola. Il tutto completo del necessario(Cavo, apparati, etc..) per il corretto funzionamento della soluzione.

- Adeguamento/sostituzione di due Quadri elettrici di potenza, protezioni, sistemi di attuazione tramite relè o altro, dispositivi di feedback, dispositivi di sicurezza, interruttore generale di sicurezza e tutto quanto è necessario per completare i lavori secondo la regola dell’arte e rispettando le norme vigenti sugli impianti.

Tutte le attrezzature dovranno essere istallate in una serra di cui l’operatore prenderà visione in fase di gara per le attività che sono specificate negli adattamenti edilizi

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 4 Importo

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto):

| Importi |
| --- |
| Descrizione Servizio / Prodotto | Importo a base d’asta Iva Inclusa |
| Fornitura e installazione attrezzature per Laboratorio di Sistemi di coltivazioni innovativi in agricoltura | € 63.750,00 |
| Piccoli Adattamenti Edilizi | € 4.500,00 |
| TOTALE | € 68.250,00 |

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 iscritti e abilitati nel mercato elettronico della P.A con sede operativa nella Regione Calabria alla data di inoltro della RdO.

I requisiti richiesti per la successiva partecipazione alla procedura che verrà attivata attraverso MePA sono i seguenti:

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

  - mancanza dei motivi di esclusione tutti come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- Requisiti d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:

  - Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente da cui si evincono :

    - la sede operativa nella Regione Calabria

    - l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico).

All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- Requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

  - fatturato minimo in servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto in favore di pubbliche amministrazioni, negli ultimi tre anni (2015-2017) non inferiore al valore della base d'asta della presente procedura di affidamento. Tale importo è ritenuto congruo al fine di garantire la stabilità nell’erogazione del servizio da parte dell’operatore economico da individuarsi.

- Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016:

  - Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015 della ditta offerente

  - Esperienza professionale di almeno 5 anni consecutivi e successivi al 2011 nel settore dei  Laboratori professionalizzanti per licei artistici e/o per gli istituti tecnici e professionali ;

  - esperienza comprovata da almeno 2 contratti di progetti per la realizzazione di laboratori professionalizzanti co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado,  successivi al 2013, ciascuno dei quali avente ad oggetto almeno due delle seguenti attività:

    - Produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo qualità e tracciabilità dei prodotti

    - e/o Agricoltura di precisione

    - e/o Automazione industriale

    - e/o Impresa Simulata

    - e/o Laboratori di Settore per Istituti Tecnici

  - iscrizione vigente al MEPa

  - l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, di almeno n. 1 o più tecnici per le installazione, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità;

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata:

- Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi;

- Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2015 in base all’Art. 87 Codice Appalti;

- Istanza di partecipazione

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

- Dichiarazione di Iscrizione al MEPA

- Modelli allegati;

Art . 6 - Modalità e data presentazione delle candidature

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegatA “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della ditta.

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 21-11-2018, e deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni (Allegati 1,2 e 3) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo csis064009@pec.istruzione.it;

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail.: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto :Laboratorio di Sistemi di coltivazioni innovativi in agricoltura”.

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:

- dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 37/2008.

Art. 7 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

- Pervenute dopo la data di scadenza;

- Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3);

- Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;

- Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;

- Iscrizione alla Camera di Commercio mancante dell’indicazione della sede operativa nella Regione Calabria.

- Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti

- Iscrizione alla Camera di Commercio mancante di abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b).

- Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi;

- Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008;

- Mancante della dichiarazione di Operatore Economico iscritto al MEPA

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti.

Art. 8 - Modalità di selezione dei partecipanti

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque). Se si renderà necessario effettuare necessario il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato alle ore 08:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori selezionandoli dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque).

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni.

Art. 9. Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Pina De Martino Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Art. 11 - Forme di pubblicità

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna , per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line e Pubblicità Legale – Bandi di Gara.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pina De Martino

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR, azione 10.8.1: ‘‘Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave”,  per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………, nato/a a

……………………………………….……………………………………………………….. (…………………………) il ............/…………/…………

C.F. ………………………………………………………………………………… residente in …………………………………………………………

Via ………………………………………………………………………………………………………………………… in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa:

IMPRESA__________________________________________________________________________________

CON SEDE LEGALE VIA______________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______

CON SEDE OPERATIVA VIA______________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______

PARTITA IVA____________________________________ CODICE FISCALE_________________________________

TELEFONO/CELLULARE____________________________

POSTA ELETTRONICA______________________________ P.E.C.___________________________________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto atelier creativo

A tal fine allega:

Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente

Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi

fotocopia della carta di identità in corso di validità

Allegati : ________________________________________

Luogo e data ………………………… 					Timbro e firma del Legale Rappresentante

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28

dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

dei dati stessi;

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ersilia Siciliano

Luogo e data ________________

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

__________________________________

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________

via________________________________________________________________, n. __________________,

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di

atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di ______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in ___________________________________ via_________________________________, n. ___________

c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola

n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola _________________

DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;

- che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;

- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006;

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

- che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;

- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.

- di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non

menzione;

- di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;

- che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;

- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;

DICHIARA, INOLTRE

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari:

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:

Banca/Ufficio Postale :

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________

C.F.______________________________

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________

C.F.__________________________________.

In Fede 
(Timbro e Firma)

________________________________

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________ (______) il ____________________________________

C.F. ____________________________________________________________________________________

Residente a _____________________________________ Via _____________________________________

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di (N.B. Barrare e compilare i campi di interesse) :

Legale Rappresentante della Società _________________________________________________

(denominazione)

Titolare della Ditta Individuale _____________________________________________________

(denominazione)

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________________

Sede Legale c.a.p. ________________ Comune ____________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________

pec______________________________

Sede Operativa cap ______________ Comune ____________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________

pec______________________________

Indirizzo Attività cap ______________ Comune ___________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza _____________________________ n. ________________________tel ___________________

C.C.N.L. APPLICATO ________________________________________________________________

(specificare con esattezza)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:

L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti

La Ditta non ha dipendenti

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:

INPS Posizione Azienda Sede Competente di __________________________ 
Matricola _______________________

INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare)

Sede competente __________________________

INAIL Codice Ditta __________________________ Sede Competente ____________________

Cap: _________ Via ________________________________________

Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.

Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ovvero

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente interessato, i cui estremi sono:

Prot. documento n. ________________________________ data ___________________________

Riferimento _________________________________________ data _________________________

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:

alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ______________;

alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di________________________________

di cui al prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;

alla richiesta di preventivo prot. n.____________ del_______________;

all’aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di________________________________

di cui al prot.n.________________del___________________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;

all’Ordine n.______________del_________________;

alla stipula del contratto di__________________________prot.n._______del______________;

alla liquidazione fattura n._______________del___________________

Infine, si dichiara che:

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione.

Luogo e data Firma del dichiarante

………………………………………………… …………………………………………………

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.

ALLEGATO 3

Al Dirigente Scolastico

DICHIARAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________

via________________________________________________________________, n. __________________,

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di

atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

che, con riferimento a quanto richiesto:

- l’Impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio solare 2015 - 2017 un fatturato globale pari a €________________= (________________________________);

- che l’Impresa ha realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2015-2017) un fatturato specifico per forniture di laboratori professionalizzanti corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari a €_________________= (________________________________);

- che l’Impresa ha effettuato cumulativamente negli ultimi cinque anni solari (2013-2017) ha effettuato n°_________ forniture di laboratori professionalizzanti corrispondenti, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, avente ad oggetto almeno due delle attività di cui all’Art. 5 - Requisiti di partecipazione. Forniture comprovate dai seguenti contratti allegati;

Indicare i seguenti dati : Titolo del  progetto, Codice progetto, Istituto scolastico, totale fornitura

- Dati Fornitura:________________________________________________________________________________

- Dati Fornitura:________________________________________________________________________________

- che l’impresa è in possesso di n. ___ tecnici per le installazioni all’interno del  proprio organico ed iscritti nel libro unico del lavoro, segue elenco nominativi;

Nominativo : ______________________________________________________________

Nominativo : ______________________________________________________________

Nominativo : ______________________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare

Luogo e data Firma del dichiarante 	…………………………………..………………………………………………………………….